## List1
Obj. kód | EAN code | Original model No | Naše modelové číslo | Barevná teplota K | Příkon (W) | Počet LED zdrojů | Napětí (V) | Kmitočet Hz | Proudové omezení (mA) | Světelný tok svítidla (lm) | Světelný tok zdroje (lm) | Materiál | Svítidlo svítí jako žárovka (W) | Zdroje svítí jako žárovka W | Úspora el. energie svítidla % | Úspora el. energie zdroje % | Rozměry mm | Chip | Jmenovitá životnost (h) | Vyzařovací úhel | Stmívání | Index podání barev (%) | IP krytí | Kusů v master kartonu | N.W. (kg)
66707 | 8595609700182 | TP701108X, 12W, 4000K | LR12P264 | 4000 | 12 | 12 | 220-240 | 50 | 61 | 840 | 1200 | rámeček a základna - ocel, kryt - akrylát | 65 | 85 | 81.5385 | 85.8824 | 260*110 | Epistar 7070 | 50000 | 120 | NE | ≥ 75 | 20 | 10 | 0,4
66708 | 8595609700199 | TP701108X, 12W, 3000K | LR12P263 | 3000 | 12 | 12 | 220-240 | 50 | 61 | 840 | 1200 | rámeček a základna - ocel, kryt - akrylát | 65 | 85 | 81.5385 | 85.8824 | 260*110 | Epistar 7070 | 50000 | 120 | NE | ≥ 75 | 20 | 10 | 0,4
66709 | 8595609700205 | TP701108X, 18W, 4000K | LR18P334 | 4000 | 18 | 18 | 220-240 | 50 | 92 | 1260 | 1800 | rámeček a základna - ocel, kryt - akrylát | 85 | 118 | 78.8235 | 84.7458 | 330*110 | Epistar 7070 | 50000 | 120 | NE | ≥ 75 | 20 | 5 | 0,65
66710 | 8595609700212 | TP701108X, 18W, 3000K | LR18P333 | 3000 | 18 | 18 | 220-240 | 50 | 92 | 1260 | 1800 | rámeček a základna - ocel, kryt - akrylát | 85 | 118 | 78.8235 | 84.7458 | 330*110 | Epistar 7070 | 50000 | 120 | NE | ≥ 75 | 20 | 5 | 0,65
66711 | 8595609700229 | TP701108X, 24W, 4000K | LR24P404 | 4000 | 24 | 24 | 220-240 | 50 | 130 | 1680 | 2400 | rámeček a základna - ocel, kryt - akrylát | 109 | 147 | 77.9817 | 83.6735 | 400*110 | Epistar 7070 | 50000 | 120 | NE | ≥ 75 | 20 | 5 | 0,85
66712 | 8595609700236 | TP701108X, 24W, 3000K | LR24P403 | 3000 | 24 | 24 | 220-240 | 50 | 130 | 1680 | 2400 | rámeček a základna - ocel, kryt - akrylát | 109 | 147 | 77.9817 | 83.6735 | 400*110 | Epistar 7070 | 50000 | 120 | NE | ≥ 75 | 20 | 5 | 0,85
66713 | 8595609700243 | TP701108P, 12W, 4000K | LB12P264 | 4000 | 12 | 12 | 220-240 | 50 | 61 | 840 | 1200 | základna ocel, kryt - akrylát PMMA | 65 | 85 | 81.5385 | 85.8824 | 260*100 | Epistar 7070 | 50000 | 120 | NE | ≥ 75 | 20 | 10 | 0,38
66714 | 8595609700250 | TP701108P, 18W, 4000K | LB18P334 | 4000 | 18 | 18 | 220-240 | 50 | 92 | 1260 | 1800 | základna ocel, kryt - akrylát PMMA | 85 | 118 | 78.8235 | 84.7458 | 330*100 | Epistar 7070 | 50000 | 120 | NE | ≥ 75 | 20 | 5 | 0,48
66715 | 8595609700267 | TP701108P, 24W, 4000K | LB24P404 | 4000 | 24 | 24 | 220-240 | 50 | 130 | 1680 | 2400 | základna ocel, kryt - akrylát PMMA | 109 | 147 | 77.9817 | 83.6735 | 400*100 | Epistar 7070 | 50000 | 120 | NE | ≥ 75 | 20 | 5 | 0,70