MEVA a.s.[image: image4.jpg]



Roudnice n. L.
Návod k montáži, obsluze a údržbě
(Pokyny k instalaci, montáži, obsluze a údržbě)



Víceúčelový vařidlový hořák TRINO



typ 2101, 2101P, 2101T a 2101TP

Víceúčelový vařidlový hořák MEGA ZEUS

typ 2102, 2102P, 2102T a 2102TP
Důležité

-
Před použitím spotřebiče přečíst pokyny. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste se seznámili se spotřebičem před jeho připojením k lahvi na plyn.

-
Tyto pokyny uschovejte pro příští použití.
Použití
-
Tyto propan-butanové víceúčelové vařidlové hořáky TRINO typ 2101, 2101P, 2101T a 2101TP a MEGA ZEUS typ 2102, 2102P, 2102T a 2102TP (dále jen vařič event. spotřebič) jsou určeny k provozu ve venkovním prostředí k ohřevu nádob s kapalinami nebo potravinami. Vařič je vhodný pro zemědělce (např. domácí zabijačky, příprava krmiv), stavebníky, silničáře apod. Vařič bez termopojistky není určen pro podnikatelskou činnost.
-
Kategorie spotřebiče, připojovací přetlak a druh paliva pro jednotlivé země určení jsou uvedeny v kapitole Technická data.

-
Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič se používá s LPG lahví plněnou směsí butanu-propanu, s obsahem 5 kg nebo 10 kg (s provozním tlakem do 1,7 MPa). Pokus o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečný.
-
Spotřebič se připojuje k 5kg nebo 10kg LPG lahvi přes regulátor a spojovací hadici o délce cca 1 m.
-
Tlaková lahev je plněna letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) směsí butanu-propanu (LPG event. PB), které můžou být označené i jako směs B (značení dle ADR). Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.

-
Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče.
-
V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání.
LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalněný uhlovodíkový plyn

termopojistka (termoelektrická pojistka) - pojistka plamene

10 mbar = 1 kPa
Popis
	Název spotřebiče
	Typové označení
	Součásti spotřebiče

	
	
	Ventil
	Piezozapalování
	Termopojistka

	TRINO
	2101
	jednocestný
	
	

	
	2101P
	jednocestný
	
	

	
	2101T
	pojistný
	
	

	
	2101TP
	pojistný
	
	

	MEGA ZEUS
	2102
	jednocestný
	
	

	
	2102P
	jednocestný
	
	

	
	2102T
	pojistný
	
	

	
	2102TP
	pojistný
	
	



- ano,  - ne
Příslušenství (pro země přímého určení s připojovacím přetlakem 30 mbar a s příslušnou kategorií):
-
1 ks
regulátor




typ NP01008 (pevně nastavený provozní tlak 30 mbar; výstupní trn)

-
1 ks
spojovací hadice

typ NP01022 (délka 1 m)

-
2 ks
hadicová spona


typ IM905

-
Veškeré příslušenství lze objednat u distributora (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data
	Země určení

[Dest.]
	Kategorie

[Cat.]
	Připojovací přetlak

[p]
	Druh paliva

[Gas]

	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR
	I3B/P(30)
	28-30 mbar
	G30

(propan, butan nebo jejich směsi)

	PL
	I3B/P(37)
	37 mbar
	

	AT, DE, HU
	I3B/P(50)
	50 mbar
	

	BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK
	I3+(28-30/37)
	28-30 mbar

37 mbar
	G30
	(butan)

(propan)

	CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, LT, LV, RO, SI, SK
	I3P(37)
	37 mbar
	G31 (propan)


	Zdroj paliva ................................................
	5kg nebo 10kg LPG lahev

	Průměr trysky .............................................
	( 1,40 mm (označení č. 140)

	Rozměry (š × h × v) ....................................
	410 × 600 × 175 mm (vařič TRINO)

410 × 560 × 185 mm (vařič MEGA ZEUS)

	Hmotnost spotřebiče ...................................
	4,7 kg (vařič TRINO)
6 kg (vařič MEGA ZEUS)

	Minimální průměr varné nádoby ................
	( 250 mm (vařič TRINO)
( 200 mm (vařič MEGA ZEUS)

	Maximální průměr varné nádoby ...............
	( 500 mm

	Maximální dovolené zatížení spotřebiče ....
	50 kg


	Kategorie [Cat.]
	Celkový jmenovitý tepelný příkon [∑ Qn]
	Celková spotřeba [∑ M]

	I3B/P(30), I3+(28-30/37), I3P(37)
	6,5 kW
	455 g/h

	I3B/P(37)
	7,0 kW
	485 g/h

	I3B/P(50)
	7,9 kW
	550 g/h


Podmínky pro provoz spotřebiče
-
Používat pouze ve venkovním prostředí!
-
Vařič při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených prostorech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!

Montáž spotřebiče (spojovací materiál je součástí balení)

-
Vařič TRINO:

Přišroubujte k tělesu hořáku všechny tři ocelové nohy. Nohu nasaďte bočními dírami na šrouby v tělese hořáku. Poté ji připevněte dvěma maticemi s podložkami k tělesu hořáku. Matice řádně dotáhněte. Všechny tři ocelové nohy připevněte k tělesu hořáku vždy jejich širší částí dolů. 

-
Vařič MEGA ZEUS:


Pomocí šroubů a objímky připevněte litinový hořák k podstavci.

Podvlékněte objímku pod válcovou částí hořáku a zasuňte její jazýček do drážky ve stojanu. Díra pro šroub na druhém konci objímky se musí překrývat s dírou ve stojanu. Pomocí šroubu, podložky a matice přichytněte obě části k sobě. Nastavte hořák tak, aby se díra (event. díry) na jeho čele překrývala s dírou (event. dírami) ve stojanu a obě části přichytněte šroubem s podložkou (event. šrouby s podložkami) k sobě a řádně dotáhněte. Poté řádně dotáhněte spoj mezi objímkou a stojanem. Hořák připevněte tak, aby otvory na hořáku směřovaly vzhůru. 

Připojení spotřebiče k LPG lahvi
-
Pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu, nejprve ho důkladně očistěte.

-
Před připojením k lahvi na plyn vždy zkontrolujte použití a dobrý stav všech těsnění.

-
Před odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) se přesvědčte, zda je hlavní uzávěr LPG lahve řádně dotažen v poloze zavřeno.

-
Zkontrolujte připojovací závit lahvového ventilu, zda není znečištěn či zda není poškozený. Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být spotřebič připojen k LPG lahvi. Poškozenou lahev vyměňte za bezvadnou.

-
Před připojením regulátoru k lahvovému ventilu zkontrolujte použití a dobrý stav pryžového těsnění v převlečné matici regulátoru. V případě potřeby ho vyměňte za bezvadné.

-
Na boční šroubení lahvového ventilu LPG lahve našroubujte otáčením doleva regulátor a řádně dotáhněte klíčem.
-
Na oba konce spojovací hadice navlékněte hadicové spony. Jeden konec spojovací hadice nasuňte na trn regulátoru a dotáhněte hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasuňte na vstupní trn ventilu vařiče a dotáhněte hadicovou sponou.
-
Při připojování spotřebiče musí být ventil vařiče v uzavřené poloze. V případě, že není, uzavřete ho otáčením ovládacího kolečka doprava na doraz (vařič s jednocestným ventilem - bez termopojistky) nebo stlačením a otočením knoflíku doprava na doraz - do polohy se symbolem plného kolečka (vařič s pojistným ventilem - s termopojistkou).
-
Po připojení spotřebiče k LPG lahvi proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

Zapalování a zhášení spotřebiče
-
Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat dotažení všech spojů, překontrolovat těsnost (viz Kontrola těsnosti), použití a stav těsnění. Před každým použitím také zkontrolujte, zda nejsou znečistěny nebo ucpány otvory primárního vzduchu.
-

Vařič zapalujte bez varné nádoby na vařidlové mřížce (na stojanu).
-
Zkontrolujte, zda je ovládací kolečko/ovládací knoflík ventilu vařiče v uzavřené poloze.

-

Po úspěšné kontrole těsnosti, pokud nedochází k úniku plynu, otevřete otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) knoflík lahvového ventilu, pokud již není otevřen po právě provedené kontrole těsnosti.

a)
Vařič bez termopojistky:

-
Otočte rychle ovládací kolečko ventilu vařiče minimálně o 1 otáčku doleva a zápalkou (nebo jiným vhodným zapalovacím prostředkem) nebo opakovaným stisknutím knoflíku piezozapalovače (vařič s piezozapalováním), zapalte plyn u hořáku.
b)
Vařič s termopojistkou:

-
Stlačte ovládací knoflík ventilu vařiče a otočte ho doleva do polohy pro maximum (symbol velkého plamene) a zápalkou (nebo jiným vhodným zapalovacím prostředkem) nebo opakovaným stisknutím knoflíku piezozapalovače (vařič s piezozapalováním), zapalte plyn u hořáku. Ovládací knoflík ventilu vařiče držte stlačený asi 15 sekund, dokud se nenažhaví čidlo termopojistky, aby nedošlo k uzavření přívodu paliva do hořáku a ke zhasnutí plamene.
-

Při zapalování nikdy neotevírejte ventil vařiče příliš dlouho před přiblížením zápalky event. aktivací piezozapalovače, aby nedošlo k většímu úniku nespáleného plynu z lahve, jeho nahromadění u hořáku a následnému nebezpečnému/prudkému zapálení po přiblížení zápalky event. po aktivaci piezozapalovače.)
-

Pokud nedojde k zapálení plynu u hořáku cca do 30 sekund po otevření přívodu paliva, uzavřete ventilem vařiče přívod paliva do hořáku a vyčkejte nejméně 1 minutu, než provedete nový pokus o zapálení.
POZOR:


Při nedostatečném otevření ventilu vařiče (méně než jedna otáčka ovládacího kolečka ventilu - u vařiče s jednocestným ventilem - bez termopojistky) nebo při téměř prázdné LPG lahvi může při zapalování dojít k prošlehnutí plamene do trubky hořáku (směrem k trysce), což je nežádoucí jev. 



Pokud při zapalování k prošlehnutí plamene do trubky hořáku dojde, postupujte následovně:



-
Uzavřete ventilem vařiče přívod plynu do hořáku.



-
Nechte odvětrat zbytkový plyn z hořáku (min. 20 sekund).



-
Zkontrolujte, zda je v LPG lahvi plyn a v případě potřeby ji vyměňte.



-
Znovu zapalte vařič výše uvedeným postupem.

-

Regulace plamene se provádí nastavením ovládacího kolečka ventilu vařiče (vařič s jednocestným ventilem - bez termopojistky) do zvolené polohy nebo nastavením ovládacího knoflíku ventilu vařiče (vařič s pojistným ventilem - s termopojistkou) do zvolené polohy mezi minimem (symbol malého plamene) a maximem (symbol velkého plamene).

-

Plamen lze regulovat také změnou polohy clony (ocelové objímky) na trubce hořáku (u ventilu vařiče) tak, aby se více odkryly nebo zakryly otvory primárního vzduchu. Poloha clony je zajištěna šroubem vespod objímky. Tímto seřízením se změní množství vzduchu ve spalované směsi, což ovlivní účinnost spalování plynu.

-

Optimální poloha clony od hrany hořáku je cca 18-20 mm a je nastavena od výrobce. Nelze však vyloučit, že při použití v odlišných provozních podmínkách bude žádoucí polohu clony upravit. Seřízení provádějte až po zahřátí hořáku, tj. asi po 2 min provozu a jen pokud je to nezbytně nutné.

-

Při optimálním spalování je plamen zbarven do modrozelena.

[image: image1.png]



-

Během zapálení (doba předehřívání) nebo při pohybu spotřebičem může nastat jev plápolání plamene (plyn hoří třepotavým plamenem). Doba předehřívání je cca 1 min.

-

Po použití uzavřít přívod paliva na lahvi na plyn.

-

Při zhášení vařiče uzavřete lahvový ventil a nechte dohořet zbytek plynu ze spojovací hadice. Přesvědčte se, že plamen opravdu zhasl. Poté uzavřete ventil vařiče otočením ovládacího kolečka doprava na doraz (vařič s jednocestným ventilem - bez termopojistky) nebo stlačením a otočením ovládacího knoflíku doprava na doraz - symbol plného kolečka (vařič s pojistným ventilem - s termopojistkou).
-
Při dlouhodobém vypnutí vždy odpojte vařič od lahve na plyn (viz Odpojení spotřebiče a výměna LPG lahve).
Pozn.:
U vařiče bez termopojistky v případě uhasnutí plamene (např. při silném poryvu větru) okamžitě uzavřete lahvový ventil a ventil vařiče, aby nedošlo k úniku nespáleného paliva a jeho nebezpečnému nahromadění v prostoru u spotřebiče.
(U vařiče s termopojistkou dojde při uhasnutí plamene k ochlazení čidla termopojistky a poté k automatickému uzavření přívodu paliva do hořáku.)

Odpojení spotřebiče a výměna LPG lahve
-
Zhasněte vařič (viz Zapalování a zhášení spotřebiče).

-
Nechte spotřebič zcela vychladnout.

-
Zkontrolujte, zda jsou hořák uhasnut před odpojením lahve na plyn.

-
Odpojte spotřebič od lahve na plyn. Otáčením doprava vyšroubujte regulátor z bočního šroubení lahvového ventilu LPG lahve.

-
Zkontrolujte těsnost a neporušenost lahvového ventilu. Zjistíte-li závadu, předejte LPG lahev dodavateli plynu k výměně.

-
Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.

-
Pokud vařič nebudete připojovat na jinou LPG lahev, odpojte od něj i spojovací hadici a regulátor. Veškeré díly uložte tak, aby bylo zabráněno jejich znečistění či mechanickému poškození.

-
Před připojením nové lahve na plyn ke spotřebiči zkontrolujte stav těsnění.

-
Lahev na plyn vyměňujte ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapálení/vznícení, jako jsou otevřený oheň, zapalovací hořáky, elektrické zapalovače atd., a mimo dosah jiných osob.

-
Po připojení nové lahve na plyn proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

Kontrola těsnosti
-
Kontrolu těsnosti provádějte min. před prvním použitím spotřebiče, po každé výměně lahve na plyn, nebo pokud byl spotřebič odstaven delší dobu z provozu.

-
Připravte si pěnotvorný roztok z jednoho dílu tekutého detergentu a jednoho dílu vody. Pěnotvorný roztok se aplikuje z nádoby s rozprašovačem, štětcem nebo hadříkem. Je možné použít i prodávaný sprej na vyhledávání netěsností.

-
Kontrolu provádějte s dostatečně plnou LPG lahví.

-
Zkontrolujte, zda je ovládací kolečko nebo ovládací knoflík ventilu vařiče v uzavřené poloze.

-

Otevřete lahvový ventil otočením knoflíku doleva a nanesením pěnotvorného roztoku (např. mýdlové vody) zkontrolujte, zda neuniká plyn z hadice nebo kolem spojů rozvodu plynu. Únik plynu se projeví tvorbou bublin v místě netěsnosti. Ventil vařiče zůstává v uzavřený. Kontrolu těsnosti je nutné provést pěnotvorným roztokem u spojovací hadice a všech spojů rozvodu plynu.
-

Pokud nebudete vařič po kontrole těsnosti ihned používat, uzavřete lahvový ventil.

-

Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!! Použijte pěnotvorný roztok!
-
Kontrolu těsnosti provádějte ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah jiných osob.

Únik paliva (plynu)
-
V případě úniku plynu (zápach plynu, hluk způsobený unikajícím plynem nebo tvorba bublin při kontrole těsnosti), zavřete lahvový ventil a ventil vařiče. Uhaste v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče.

-
Odpojte spotřebič od LPG lahve.

-
Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit. Pokud neodhalíte příčinu úniku, předejte spotřebič odbornému servisu.

-
Pokud únik plynu nelze zastavit, přeneste LPG lahev do venkovního, otevřeného, dobře větraného prostoru, bez jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení, a poraďte se s dodavatelem plynu.

-
Dojde-li k úniku plynu v místnosti (při skladování), místnost řádně vyvětrejte.

Čištění a údržba

-
Spotřebič udržujte v suchu a čistotě.

-
Čištění a údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech, při sníženém výkonu, v případech většího znečistění, při větším provozním zatížení, pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a podle potřeby.

-
Čistění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li spotřebič vypnutý, zcela vychladlý a odpojený od lahve na plyn.

-
Čištění provádějte bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte spotřebič hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.

-
Pravidelně kontrolujte a udržujte čisté a průchodné otvory pro přisávání vzduchu do hořáku (otvory primárního vzduchu) a otvory pro výstup plamene z hořáku. Pro čištění je možné použít jemný kartáček nebo stlačený vzduch.

-
Vizuálně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V případě vydutí, prasklin, trhlin nebo jiného zhoršení stavu, je nutné ji ihned vyměnit za novou hadici o stejné délce a ekvivalentní kvalitě. Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech (nejméně 1× měsíčně a po každé výměně lahve na LPG) jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. nanesením pěnotvorného roztoku nebo postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod redukovaným tlakem z LPG lahve (otevřený lahvový ventil a uzavřený ventil vařiče).

-
Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na spotřebiči provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz Servis). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Servis

-
Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán.

-
Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič není vyhrazeným plynovým zařízením dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb. a nevztahuje se na něj povinnost pravidelného provádění revizí revizním technikem.

-
Proveďte min. 1× za rok důkladnou prohlídku spotřebiče (vizuální prohlídka, čištění a údržba, zkouška těsnosti, přezkoušení funkčnosti spotřebiče) a min. 1× za 2 roky vyměňte veškeré těsnící prvky. Tyto činnosti musí být prováděny technicky zdatnou osobou. Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.
Závady a jejich odstranění
-
Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů spotřebiče, je nutné ho vypnout, nechat zcela vychladnout a odpojit ho od lahve na plyn!
-
Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (servis, odstraňování závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis - výrobce/distributora (MEVA- TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 467).
-
Veškeré náhradní díly lze objednat u distributora (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

	Závada
	Odstranění závady

	· Po připojení k LPG lahvi je cítit unikající plyn.
	· Zkontrolujte správné dotažení všech spojů. Pokud netěsnost přetrvává, zkontrolujte správné umístění a stav těsnění (těsnění v převlečné matici regulátoru). Dále zkontrolujte stav spojovací hadice.

	· Hořák vařiče nelze zapálit nebo plamen zhasíná.
	· Zkontrolujte stav naplnění LPG lahve.

· Dále zkontrolujte stav trysky. Pokud je ucpaná tryska, zkuste ji pročistit tenkým zahnutým drátkem skrz otvor pro přívod primárního vzduchu. U vařiče bez piezozapalování a bez termopojistky (typ 2101 a 2102) povolte matici a vyšroubujte ventil vařiče s ovládacím kolečkem z tělesa hořáku (proti směru hodinových ručiček) a vyšroubujte trysku. Propichovací jehlou (tenkým drátkem) pročistěte trysku a vyperte ji v technickém benzínu. Nelze-li takto trysku pročistit, je nutné nahradit ji novou. Tryska musí mít označení č. 140. U vařičů s piezozapalováním a/nebo s termopojistkou se s výměnou trysky obraťte na odborný servis – výrobce/distributora.

· U vařiče s piezozapalováním může být závada způsobena vadným piezozapalovačem. S výměnou piezozapalovače se obraťte na odborný servis – výrobce/distributora.
· U vařiče s termopojistkou může být závada způsobena vadnou termopojistkou. S výměnou termopojistky se obraťte na odborný servis – výrobce/distributora.

	· Při zhášení vařiče plamen prošlehává dovnitř.
	· Posuňte clonu (ocelovou objímku) na trubce hořáku tak, aby se více zakryly otvory primárního vzduchu (doporučená poloha clony - viz Zapalování a zhášení spotřebiče). Novou polohu zajistěte šroubem vespod objímky.

	· Znečistění překypěným jídlem.
	· Přístupné části vařiče omyjte vodou nebo očistěte vlhkým hadrem a nechte vysušit.


Skladování

-

Odpojte spotřebič od lahve na plyn (viz Odpojení spotřebiče a výměna LPG lahve).

-
Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.

-
Je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s LPG (i vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu. Skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými místními předpisy.

-
Pokud je spotřebič připojen k LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.
-
Uložte spotřebič i veškeré další díly tak, aby bylo zabráněno jejich znečistění nebo poškození.

-

Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při doporučené teplotě nejméně 10 (C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 (.

Likvidace spotřebiče a obalu
-
Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už protože jste si zakoupili nový nebo protože se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).
-
Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky
-
Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny!

-
Pouze pro venkovní použití!

-
Spotřebič musí být provozován a lahev na plynná paliva skladována podle platných předpisů!
-
Spotřebič smí obsluhovat pouze způsobilá, dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu spotřebiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy!

-
Obsluha spotřebiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!

-
Chraňte spotřebič před dětmi (při použití i skladování)!

-
Před připojením k lahvi na plyn zkontrolovat použití a dobrý stav těsnění (mezi spotřebičem a lahví na plyn)!

-
Nepoužívat spotřebič, který má poškozená nebo opotřebovaná těsnění!

-
Nepoužívat spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který je provozován nesprávně!

-
Jestliže Váš spotřebič je netěsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nesnažte se zjistit úniky pomocí otevřeného ohně, použijte pěnotvorný roztok!

-
UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být velmi horké. Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!
-
Při manipulaci zejména s horkými součástmi (např. varná nádoba) doporučujeme používat ochranné rukavice!

-
Používejte pouze varné nádoby s rovným dnem!
-
Nepokládat na spotřebič zatížení přesahující 50 kg!
-
Spotřebič musí být provozován na vodorovném povrchu!

-
Spotřebič musí být při provozu umístěn na nehořlavé podložce a musí být neustále pod dohledem!

-
Nepoužívejte spotřebič při silném větru ani v dešti!

-
Tento spotřebič musí být umístěn mimo dosah hořlavých materiálů! Z hlediska požární bezpečnosti musí být vařič umístěn nejméně 1 m od hořlavých materiálů! Bezpečná vzdálenost od přilehlých povrchů (stěn) je minimálně 1 m!
-
Spotřebič nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, hořlavé prachy, hořlavé plyny a páry nebo výbušniny! Nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti tohoto spotřebiče!
-
Připojená LPG lahev musí být při provozu umístěna minimálně 0,75 m od spotřebiče!

-
Povrchová teplota LPG lahve nesmí překročit 40 °C a lahev nesmí být delší dobu vystavena přímému slunečnímu záření!

-
Je zakázán jakýkoli přímý ohřev tlakové lahve s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti kapalného plynu!
-
Lahev na plyn se smí používat pouze ve svislé poloze!

-
Po připojení spotřebiče k LPG lahvi se vyvarujte naklánění a obracení lahve!

-
V případě použití úložného prostoru pro LPG lahev zabraňte uzavření nebo zakrytí větracích otvorů tohoto úložného prostoru pro lahev!

-
Používejte pouze dodaný nebo doporučený typ spojovací hadice schválený výrobcem nebo distributorem spotřebiče nebo distributorem plynu! Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození! Zabraňte zkroucení hadice!

-
Regulátor a spojovací hadice musí být umístěny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohly být poškozeny!
-
Používejte hadice odpovídající normě EN 16436-1 nebo EN ISO 3821 nebo jiné určené pro hadice pro LPG o doporučené délce cca 1 m! Délka hadice nesmí převýšit 1,5 m! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ji vyměnit!

-
Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována! Doba životnosti tlakové LPG hadice je z bezpečnostních důvodů 5 let od data výroby vyznačeného na hadici. Po uplynutí této doby, nebo v případě poškození, hadici vyměňte! Hadici vyměňte v jiném intervalu, pokud to vyžadují odlišné národní podmínky!
-
Výměna hadice se musí provádět v předepsaných intervalech!

-

Nikdy nepřipojujte ke spotřebiči tlakovou lahev na plyn bez regulátoru!
-
Regulátor tlaku musí odpovídat normě EN 16129 a musí mít pevně nastavený výstupní tlak - viz Technická data. Při běžných podmínkách používání se z důvodu zajištění řádného provozu instalace doporučuje vyměnit toto zařízení do 10 let od data výroby! Tato doba však může být nahrazena národními předpisy nebo pravidly praxe, zohledňujícími provozní podmínky zabudovaných bezpečnostních zařízení a montážních schémat.
-
Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u spotřebiče! Propan, butan i jejich směsi jsou z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesají a hromadí se u země.

-
Je zakázáno používat spotřebič v prostorách pod úrovní terénu!

-
Nepohybovat spotřebičem během provozu! Před přemístěním uzavřete lahvový ventil a nechte spotřebič zcela vychladnout!

-
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič je určen pouze k ohřevu nádob s kapalinami nebo potravinami! Je zakázáno používat ho k jiným účelům (např. sušení oblečení, vytápění apod.)!
-
Neupravujte spotřebič! Jakékoli úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné! Části zajištěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel měnit!

-
Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!

Poznámka


Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky
-
Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci výrobku a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu.

-
Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou prodejny, razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

-
Nároky na záruku zanikají, pokud nebyla záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.

-
Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze.

-
Na změny považované za běžné provozní opotřebení (např. zabarvení částí v blízkosti hořáku apod.) se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. Některé změny (běžné provozní opotřebení) se mohou na výrobku projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.

-
Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – výrobce/distributora (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 467).

-
Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce

MEVA a.s.

           







Tel.:

+420 416 823 111*

Na Urbance 632
           






E-mail:
prodej.urbanka@meva.eu


413 13 Roudnice nad Labem             



Internet:
www.meva.eu

Česká republika
Kontrola


Razítko technické kontroly:


Datum výstupní kontroly (balení):

Razítko výstupní kontroly (balení):

Opravy a servis
Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí a náhradní díly dodává distributor:


MEVA-TEC s.r.o.

           





Tel.:

+420 416 823 181*

Chelčického 1228
           






E-mail:
prodej@mevatec.cz


413 01 Roudnice nad Labem             



Internet:
www.mevatec.cz

Česká republika
Informace o prodeji

	Adresa prodejny:
	.................................................................

	
	

	
	.................................................................

	
	

	
	.................................................................

	
	

	
	

	Datum prodeje:
	.................................................................

	
	

	
	

	
	

	.................................................................
	
	.................................................................

	Razítko prodejny
	
	Podpis prodávajícího


MEVA a. s.
Roudnice n. L.
Návod na montáž, obsluhu a údržbu
(Pokyny na inštaláciu, montáž, obsluhu a údržbu)



Viacúčelový varný horák TRINO



typ 2101, 2101P, 2101T a 2101TP
Viacúčelový varný horák MEGA ZEUS

typ 2102, 2102P, 2102T a 2102TP
Dôležité
-
Pred použitím spotrebiča si prečítajte pokyny. Starostlivo si prečítajte tieto pokyny, aby ste sa zoznámili so spotrebičom pred jeho pripojením k fľaši na plyn.
-
Tieto pokyny uschovajte na ďalšie použitie.
Použitie
-
Tieto propán-butánové viacúčelové varné horáky TRINO typ 2101, 2101P, 2101T a 2101TP a MEGA ZEUS typ 2102, 2102P, 2102T a 2102TP (ďalej len varič, event. spotrebič) sú určené na prevádzku vo vonkajšom prostredí na ohrev nádob s kvapalinami alebo potravinami. Varič je vhodný pre poľnohospodárov (napr. domáce zabíjačky, príprava krmív), staviteľov, cestárov a pod. Varič bez termopoistky nie je určený na podnikateľskú činnosť.
-
Kategória spotrebiča, pripájací pretlak a druh paliva pre jednotlivé krajiny určenia sú uvedené v kapitole Technické dáta.
-
Pre Slovenskú republiku platí, že tento spotrebič sa používa s LPG fľašou plnenou zmesou propán-butánu s obsahom 5 kg alebo 10 kg (s prevádzkovým tlakom do 1,7 MPa). Pokus o pripojenie iných typov fliaš na plyn môže byť nebezpečný.
-
Spotrebič sa pripája k 5 kg alebo 10 kg LPG fľaši cez regulátor a spojovaciu hadicu s dĺžkou cca 1 m.
-
Tlaková fľaša je plnená letnou (60 % B, 40 % P) alebo zimnou (40 % B, 60 % P) zmesou butánu-propánu (LPG ev. PB), ktoré môžu byť označené aj ako zmes B (označenie podľa ADR). Obe zmesi sú použiteľné, majú však mierne odlišné fyzikálne vlastnosti.
-
S inými druhmi palív nie je možné spotrebič použiť ani vykonať prestavbu spotrebiča.
-
V obchodoch sa LPG fľaše predávajú prázdne, ich naplnenie vám výmenným spôsobom zaistí označené predajné miesto alebo distribútor tlakových fliaš. Pri každej výmene LPG fľaše si vyžiadajte informácie na jej bezpečné skladovanie a používanie.
LPG (Liquefied Petroleum Gas) – skvapalnený uhľovodíkový plyn
termopoistka (termoelektrická poistka) – poistka plameňa
10 mbar = 1 kPa
Popis
	Názov spotrebiča
	Typové označenie
	Komponenty spotrebiča

	
	
	Ventil
	Piezo zapaľovanie
	Termopoistka

	TRINO
	2101
	jednocestný
	
	

	
	2101P
	jednocestný
	
	

	
	2101T
	poistný
	
	

	
	2101TP
	poistný
	
	

	MEGA ZEUS
	2102
	jednocestný
	
	

	
	2102P
	jednocestný
	
	

	
	2102T
	poistný
	
	

	
	2102TP
	poistný
	
	



- áno,  - nie
Príslušenstvo (pre krajiny priameho určenia s pripájacím pretlakom 30 mbar a s príslušnou kategóriou):
-
1 ks
regulátor



 typ NP01008 (pevne nastavený prevádzkový tlak 30 mbar; výstupný tŕň)
-
1 ks
spojovacia hadica
 typ NP01022 (dĺžka 1 m)
-
2 ks
hadicová spona

 typ IM905
-
Všetko príslušenstvo je možné objednať u distribútora (MEVA-SK s.r.o. Rožňava, tel. č. +421 58 732 74 83, www.meva.sk) alebo u jeho obchodných partnerov.
Technické dáta
	Krajina určenia
[Dest.]
	Kategória
[Cat.]
	Pripojovací pretlak
[p]
	Druh paliva
[Gas]

	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR
	I3B/P(30)
	28-30 mbar
	G30
(propán, bután alebo ich zmesi)

	PL
	I3B/P(37)
	37 mbar
	

	AT, DE, HU
	I3B/P(50)
	50 mbar
	

	BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK
	I3+(28-30/37)
	28-30 mbar
37 mbar
	G30
	(bután)
(propán)

	CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, LT, LV, RO, SI, SK
	I3P(37)
	37 mbar
	G31 (propán)


	Zdroj paliva ...................................................
	5 kg alebo 10 kg LPG fľaša

	Priemer trysky ...............................................
	( 1,40 mm (označenie č. 140)

	Rozmery (š × h × v) ......................................
	410 × 600 × 175 mm (varič TRINO)
410 × 560 × 185 mm (varič MEGA ZEUS)

	Hmotnosť spotrebiča .....................................
	4,7 kg (varič TRINO)
6 kg (varič MEGA ZEUS)

	Minimálny priemer varnej nádoby ................
	( 250 mm (varič TRINO)
( 200 mm (varič MEGA ZEUS)

	Maximálny priemer varnej nádoby ...............
	( 500 mm

	Maximálne dovolené zaťaženie spotrebiča ...
	50 kg


	Kategória [Cat.]
	Celkový menovitý tepelný príkon [∑ Qn]
	Celková spotreba [∑ M]

	I3B/P(30), I3+(28-30/37), I3P(37)
	6,5 kW
	455 g/h

	I3B/P(37)
	7,0 kW
	485 g/h

	I3B/P(50)
	7,9 kW
	550 g/h


Podmienky na prevádzku spotrebiča
-
Používajte iba vo vonkajšom prostredí!
-
Varič pri prevádzke spotrebováva kyslík a v nevetraných uzatvorených priestoroch môže byť používateľ vážne ohrozený na živote z dôvodu nedostatku kyslíka a zvýšenej koncentrácie CO!
Montáž spotrebiča (spojovací materiál je súčasťou balenia)
-
Varič TRINO:
Priskrutkujte k telesu horáka všetky tri oceľové nohy. Nohu nasaďte bočnými dierami na skrutky v telese horáka. Potom ju pripevnite dvomi maticami s podložkami k telesu horáka. Matice riadne dotiahnite. Všetky tri oceľové nohy pripevnite k telesu horáka vždy ich širšou časťou dole. 
-
Varič MEGA ZEUS:

Pomocou skrutiek a objímky pripevnite liatinový horák k podstavcu.
Podvlečte objímku pod valcovú časť horáka a zasuňte jej jazýček do drážky v stojane. Diera pre skrutku na druhom konci objímky sa musí prekrývať s dierou v stojane. Pomocou skrutiek, podložky a matice prichyťte obe časti k sebe. Nastavte horák tak, aby sa diera (event. diery) na jeho čele prekrývala s dierou (event. dierami) v stojane a obe časti prichyťte skrutkou s podložkou (event. skrutkami s podložkami) k sebe a riadne dotiahnite. Potom riadne dotiahnite spoj medzi objímkou a stojanom. Horák pripevnite tak, aby otvory na horáku smerovali nahor.
Pripojenie spotrebiča k LPG fľaši
-
Ak bol spotrebič dlhodobo odstavený z prevádzky, najprv ho dôkladne očistite.
-
Pred pripojením k fľaši na plyn vždy skontrolujte použitie a dobrý stav všetkých tesnení.
-
Pred odskrutkovaním zátky z fľašového ventilu (ľavý závit) sa presvedčte, či je hlavný uzáver LPG fľaše riadne dotiahnutý v polohe zatvorené.
-
Skontrolujte pripájací závit fľašového ventilu, či nie je znečistený alebo či nie je poškodený. Prípadné nečistoty odstráňte. Ak je poškodený závit, nesmie sa spotrebič pripojiť k LPG fľaši. Poškodenú fľašu vymeňte za bezchybnú.
-
Pred pripojením regulátora k fľašovému ventilu skontrolujte použitie a dobrý stav gumového tesnenia v prevlečnej matici regulátora. V prípade potreby ho vymeňte za bezchybné.
-
Na bočné skrutkovanie fľašového ventila LPG fľaše naskrutkujte otáčaním doľava regulátor a riadne dotiahnite kľúčom.
-
Na oba konce spojovacej hadice navlečte hadicové spony. Jeden koniec spojovacej hadice nasuňte na tŕň regulátora a dotiahnite hadicovou sponou. Druhý koniec spojovacej hadice nasuňte na vstupný tŕň ventila variča a dotiahnite hadicovou sponou.
-
Pri pripájaní spotrebiča musí byť ventil variča v uzavretej polohe. V prípade, že nie je, uzatvorte ho otočením ovládacieho kolieska doprava na doraz (varič s jednocestným ventilom – bez termopoistky) alebo otočením gombíka doprava na doraz – do polohy so symbolom plného kolieska (varič s poistným ventilom – s termopoistkou).
-
Po pripojení spotrebiča k LPG fľaši vykonajte kontrolu tesnosti (pozri Kontrola tesnosti).
Zapaľovanie a zhášanie spotrebiča
-
Pred každým použitím odporúčame skontrolovať dotiahnutie všetkých spojov, prekontrolovať tesnosť (pozri Kontrola tesnosti), použitie a stav tesnení. Pred každým použitím tiež skontrolujte, či nie sú znečistené alebo upchané otvory primárneho vzduchu.
-

Varič zapaľujte bez varnej nádoby na varnej mriežke (na stojane).
-
Skontrolujte, či je ovládacie koliesko/ovládací gombík ventilu variča v uzavretej polohe.
-

Po úspešnej kontrole tesnosti, ak nedochádza k úniku plynu, otvorte otáčaním doľava (proti smeru hodinových ručičiek) gombík fľašového ventilu, ak už nie je otvorený po práve vykonanej kontrole tesnosti.
a)
Varič bez termopoistky:
-
Otočte rýchlo ovládacie koliesko ventila variča minimálne o 1 otáčku doľava a zápalkou (alebo iným vhodným zapaľovacím prostriedkom) alebo opakovaným stlačením gombíka piezo zapaľovača (varič s piezo zapaľovaním) zapáľte plyn na horáku.
b)
Varič s termopoistkou:
-
Stlačte ovládací gombík ventilu variča a otočte ho doľava do polohy pre maximum (symbol veľkého plameňa) a zápalkou (alebo iným vhodným zapaľovacím prostriedkom) alebo opakovaným stlačením gombíka piezo zapaľovača (varič s piezo zapaľovaním) zapáľte plyn pri horáku. Ovládací gombík ventilu variča držte stlačený asi 15 sekúnd, kým sa nerozžeraví snímač termopoistky, aby nedošlo k uzavretiu prívodu paliva do horáka a k zhasnutiu plameňa.
-

Pri zapaľovaní nikdy neotvárajte ventil variča príliš dlho pred priblížením zápalky (event. aktiváciou piezo zapaľovača), aby nedošlo k väčšiemu úniku nespáleného plynu z fľaše, jeho nahromadeniu v horáku a následnému nebezpečnému/prudkému zapáleniu po priblížení zápalky (event. po aktivácii piezo zapaľovača.)
-

Ak nedôjde k zapáleniu plynu na horáku cca do 30 sekúnd po otvorení prívodu paliva, uzatvorte ventilom variča prívod paliva do horáku a počkajte najmenej 1 minútu, než vykonáte nový pokus o zapálenie.
POZOR:

Pri nedostatočnom otvorení ventilu variča (menej než jedna otáčka ovládacieho kolieska ventilu – na variči s jednocestným ventilom – bez termopoistky) alebo pri skoro prázdnej LPG fľaši môže pri zapaľovaní dôjsť k prešľahnutiu plameňa do trubice horáka (smerom k tryske), čo je nežiaduci jav. 


Ak pri zapaľovaní dôjde k prešľahnutiu plameňa do rúrky horáka, postupujte nasledovne:


-
Uzavrite ventilom variča prívod plynu do horáka.


-
Nechajte odvetrať zvyškový plyn z horáka (min. 20 sekúnd).


-
Skontrolujte, či je v LPG fľaši plyn a v prípade potreby ju vymeňte.


-
Znovu zapáľte varič vyššie uvedeným postupom.
-

Regulácia plameňa sa vykonáva nastavením ovládacieho kolieska ventilu variča (varič s jednocestným ventilom – bez termopoistky) do zvolenej polohy alebo nastavením ovládacieho gombíka ventilu variča (varič s poistným ventilom – s termopoistkou) do zvolenej polohy medzi minimom (symbol malého plameňa) a maximom (symbol veľkého plameňa).
-

Plameň je možné regulovať tiež zmenou polohy clony (oceľové objímky) na trubici horáka (u ventila variča) tak, aby sa viac odkryli alebo zakryli otvory primárneho vzduchu. Poloha clony je zaistená skrutkou na spodnej strane objímky. Týmto nastavením sa zmení množstvo vzduchu v spaľovanej zmesi, čo ovplyvní účinnosť spaľovania plynu.
-

Optimálna poloha clony od hrany horáka je cca 18-20 mm a je nastavená od výrobcu. Nie je však možné vylúčiť, že pri použití v odlišných prevádzkových podmienkach bude žiadúce polohu clony upraviť. Nastavenie vykonávajte až po zahriatí horáka t. j. asi po 2 min prevádzky a iba ak je to nevyhnutné.
-

Pri optimálnom spaľovaní je plameň zafarbený do modrozelena.
[image: image2.png]



-

V priebehu zapálenia (čas predhrievania) alebo pri pohybe spotrebičom môže nastať jav plápolania plameňa (plyn horí trepotavým plameňom). Čas predhrievania je cca 1 min.
-

Po použití uzatvorte prívod paliva na fľaši na plyn.
-

Pri zhasnutí variča uzatvorte fľašový ventil a nechajte dohorieť zvyšok plynu zo spojovacej hadice. Uistite sa, že plameň naozaj zhasol. Potom uzavrite ventil variča otočením ovládacieho kolieska doprava na doraz (varič s jednocestným ventilom – bez termopoistky) alebo stlačením a otočením ovládacieho gombíka doprava na doraz – symbol plného kolieska (varič s poistným ventilom – s termopoistkou).
-
Pri dlhodobom vypnutí vždy odpojte varič od fľaše na plyn (pozri Odpojenie spotrebiča a výmena LPG fľaše).
Pozn.:
Pri variči bez termopoistky v prípade zhasnutia plameňa (napr. pri silnom poryve vetra) okamžite uzatvorte fľašový ventil a ventil variča, aby nedošlo k úniku nespáleného paliva a jeho nebezpečnému nahromadeniu v priestore pri spotrebiči!
(U variča s termopoistkou dôjde pri zhasnutí plameňa k ochladeniu snímača termopoistky a potom k automatickému uzatvoreniu prívodu paliva do horáka.)
Odpojenie spotrebiča a výmena LPG fľaše
-
Zhasnite varič (pozri Zapaľovanie a zhasínanie variča).
-
Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
-
Skontroluje, či sú horáky uhasené pred odpojením fľaše na plyn.
-
Odpojte spotrebič od fľaše na plyn. Otáčaním doprava vyskrutkujte regulátor z bočného šróbenia fľašového ventilu LPG fľaše.
-
Skontrolujte tesnosť a neporušenosť fľašového ventilu. Ak zistíte poruchu, odovzdajte LPG fľašu dodávateľovi plynu na výmenu.
-
Odpojenú fľašu zabezpečte ochrannou zátkou.
-
Ak varič nebudete pripájať na inú LPG fľašu, odpojte od neho aj spojovaciu hadicu a regulátor. Všetky diely uložte tak, aby bolo zabránené ich znečisteniu či mechanickému poškodeniu.
-
Pred pripojením novej fľaše na plyn k spotrebiču skontrolujte stav tesnenia.
-
Fľašu na plyn vymieňajte vo vonkajšom prostredí, mimo akéhokoľvek zdroja zapálenia/vznietenia, ako sú otvorený oheň, zapaľovací horák, elektrické zapaľovače a mimo dosahu iných osôb.
-
Po pripojení novej fľaše na plyn vykonajte kontrolu tesnosti (pozri Kontrola tesnosti).
Kontrola tesnosti
-
Kontrolu tesnosti vykonávajte min. pred prvým použitím spotrebiča, po každej výmene fľaše na plyn, alebo ak bol spotrebič odstavený na dlhšiu dobu z prevádzky.
-
Pripravte si penotvorný roztok z jedného dielu tekutého detergentu a jedného dielu vody. Penotvorný roztok sa aplikuje z nádoby s rozprašovačom, štetcom alebo handričkou. Je možné použiť aj predávaný sprej na vyhľadávanie netesností.
-
Kontrolu vykonávajte s dostatočne plnou LPG fľašou.
-
Skontrolujte, či je ovládacie koliesko alebo ovládací gombík ventilu variča v uzavretej polohe.
-

Otvorte fľašový ventil otočením gombíka doľava a nanesením penotvorného roztoku (napr. mydlovej vody) skontrolujte, či neuniká plyn z hadice alebo okolo spojov rozvodu plynu. Únik plynu sa prejaví tvorbou bublín v mieste netesnosti. Ventil variča zostáva uzatvorený. Kontrolu tesnosti je nutné vykonať penotvorným roztokom pri spojovacej hadici a všetkých spojoch rozvodu plynu.
-

Ak nebudete varič po kontrole tesnosti ihneď používať, uzatvorte fľašový ventil.
-

Je zásadne zakázané vykonávať kontrolu tesnosti pomocou otvoreného ohňa!!! Použite penotvorný roztok!
-
Kontrolu tesnosti vykonávajte vo vonkajšom prostredí, mimo akéhokoľvek zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu iných osôb.
Únik paliva (plynu)
-
V prípade úniku plynu (zápach plynu, hluk spôsobený unikajúcim plynom alebo tvorba bublín pri kontrole tesnosti) zatvorte ihlový ventil spotrebiča. Uhaste v blízkom okolí všetok otvorený oheň a vypnite elektrické spotrebiče.
-
Odpojte spotrebič od LPG fľaše.
-
Pred ďalším použitím je nutné spotrebič skontrolovať a opraviť. Ak neodhalíte príčinu úniku, odovzdajte spotrebič do odborného servisu.
-
Ak únik plynu nie je možné zastaviť, preneste LPG fľašu do vonkajšieho, otvoreného, dobre vetraného priestoru, bez akéhokoľvek zdroja zapálenia/vznietenia, a poraďte sa s dodávateľom plynu.
-
Ak dôjde k úniku plynu v miestnosti (pri skladovaní), miestnosť poriadne vyvetrajte.
Čistenie a údržba
-
Spotrebič udržujte v suchu a čistote.
-
Čistenie a údržbu spotrebiča vykonávajte vždy v pravidelných intervaloch, pri zníženom výkone, v prípadoch väčšieho znečistenia, pri väčšom prevádzkovom zaťažení, ak bol spotrebič dlhodobo odstavený z prevádzky a podľa potreby.
-
Čistenie a údržba sa smú vykonávať iba vtedy, ak je spotrebič vypnutý, úplne vychladnutý a odpojený od fľaše na plyn.
-
Čistenie vykonávajte bez použitia abrazívneho prostriedku. Nečistite spotrebič horľavými alebo korozívnymi čistiacimi prostriedkami.
-
Pravidelne kontrolujte a udržujte čisté a priechodné otvory na prisávanie vzduchu do horáka (otvory primárneho vzduchu) a otvory na výstup plameňa z horáka. Na čistenie je možné použiť jemnú kefku alebo stlačený vzduch.
-
Vizuálne prípadne hmatom skontrolujte stav spojovacej hadice. V prípade vydutia, prasklín, trhlín alebo iného zhoršenia stavu je nutné ju ihneď vymeniť za novú hadicu rovnakej dĺžky a v ekvivalentnej kvalite. Z bezpečnostných dôvodov je vhodné, aby používateľ vykonával v pravidelných intervaloch (najmenej raz 1-krát mesačne a po každej výmene fľaše na LPG) jednoduchú skúšku tesnosti spojovacej hadice a včasným odhalením netesnosti predišiel spôsobeniu požiaru v dôsledku vzplanutia unikajúceho plynu. Kontrola tesnosti hadice sa môže vykonávať napr. nanesením penotvorného roztoku alebo postupným pretiahnutím celej dĺžky hadice v nádobe s vodou pri súčasnom sledovaní prípadného úniku plynu v podobe bubliniek. Hadica musí byť pri skúške pod redukovaným tlakom z LPG fľaše (otvorený fľašový ventil a uzavretý ventil variča).
-
Aby bolo fungovanie bezporuchové a bezpečné, odporúčame na spotrebiči vykonávať pravidelnú servisnú prehliadku (pozri Servis). Zároveň je potrebné vykonávať občasný dozor v priebehu prevádzky spotrebiča.
Servis
-
Frekvencia kontrol sa riadi platnou legislatívou príslušnej krajiny, kde sa spotrebič používa.
-
Pre Českú republiku platí, že tento spotrebič nie je vyhradeným plynovým zariadením podľa Vyhlášky č.  21/1979 Zb. a nevzťahuje sa naň povinnosť pravidelného vykonávania revízií revíznym technikom.
-
Vykonajte min. 1× za rok dôkladnú prehliadku spotrebiča (vizuálna prehliadka, čistenie a údržba, skúška tesnosti, preskúšanie funkčnosti spotrebiča) a min. 1× za 2 roky vymeňte všetky tesniace prvky. Tieto činnosti musí vykonávať technicky zdatná osoba. Neoprávnený zásah nekvalifikovanej osoby môže byť nebezpečný.
Poruchy a ich odstránenie
-
Pri odstraňovaní porúch, u ktorých sa musí vykonávať demontáž a montáž jednotlivých dielov spotrebiča, je nutné ho vypnúť, nechať úplne vychladnúť a odpojiť ho od fľaše na plyn!
-
Ak sa necítite natoľko technicky zdatní a niektoré činnosti uvedené v tomto návode (servis, odstraňovanie porúch atď.) by vám robili problémy, obráťte sa na odborný servis – výrobcu/distribútora (MEVA-SK s.r.o. Rožňava, tel. č. +421 58 732 74 83).
-
Všetko príslušenstvo je možné objednať u distribútora (MEVA-SK s.r.o. Rožňava, tel. č. +421 58 732 74 83, www.meva.sk) alebo u jeho obchodných partnerov.
	Porucha
	Odstránenie poruchy

	· Po pripojení variča k LPG fľaši je cítiť unikajúci plyn.
	· Skontrolujte správne dotiahnutie všetkých spojov. Ak netesnosť pretrváva, skontrolujte správne umiestnenie a stav tesnení (tesnenie v prevlečnej matici regulátora). Ďalej skontrolujte stav spojovacej hadice.

	· Horák variča nie je možné zapáliť pretože plameň zhasne.
	· Skontrolujte stav naplnenia LPG fľaše.
· Ďalej skontrolujte stav trysky. Ak je tryska upchatá, skúste ju prečistiť tenkým drôtom cez otvor na prívod primárneho vzduchu. U variča bez piezo zapaľovania a bez termopoistky (typ 2101 a 2102) povoľte maticu a vyskrutkujte ventil variča s ovládacím kolieskom z telesa horáka (proti smeru hodinových ručičiek) a vyskrutkujte trysku. Prepichovacou ihlou (tenkým drôtom) prečistite dýzu a vyperte ju v technickom benzíne. Ak nie je možné takto dýzu prečistiť, je nutné ju nahradiť novou. Tryska musí mať označenie č. 140. Pri varičoch s piezo zapaľovaním a/alebo s termopoistkou sa s výmenou trysky obráťte na odborný servis – výrobcu/distribútora.
· Vo variči s piezo zapaľovaním môže byť porucha spôsobená chybným piezo zapaľovačom. S výmenou piezo zapaľovača sa obráťte na odborný servis – výrobcu/distribútora.
· Vo variči s termopoistkou môže byť porucha spôsobená chybnou termopoistkou. S výmenou termopoistky sa obráťte na odborný servis – výrobcu/distribútora.

	· Pri zhášaní variča plameň prešľaháva dovnútra.
	· Posuňte clonu (oceľovú objímku) na trubici horáka tak, aby sa viac zakryli otvory primárneho vzduchu (odporúčaná poloha clony – pozri Zapaľovanie a zhášanie variča). Novú polohu zaistite skrutkou na spodnej strane objímky.

	· Znečistenie vykypeným jedlom.
	· Prístupné časti variča omyte vodou alebo očistite vlhkou handričkou a nechajte vysušiť.


Skladovanie
-

Odpojte spotrebič od fľaše na plyn (pozri Odpojenie spotrebiča a výmena LPG fľaše).
-
Odpojenú fľašu zabezpečte ochrannou zátkou.
-
Je zakázané umiestňovať a používať tlakové fľaše s LPG (aj vyprázdnené) v priestoroch pod úrovňou terénu. Skladovanie fľaše na LPG musí byť v súlade s platnými miestnymi predpismi.
-
Ak je spotrebič pripojený k LPG fľaši, nesmie byť uložený v priestore pod úrovňou terénu.
-
Uložte spotrebič aj všetky diely tak, aby sa zabránilo ich znečisteniu alebo poškodeniu.
-

Spotrebič musí byť skladovaný v uzatvorených, dobre vetraných miestnostiach neobsahujúcich agresívne látky, pri odporúčanej teplote najmenej 10 (C a relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 80 (.
Likvidácia spotrebiča a obalu
-
Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého spotrebiča či už preto, že ste si kúpili nový alebo preto, že sa na starom vyskytla neopraviteľná porucha, odneste ho na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor a pod.).
-
Obal odložte na miesto určené miestnou samosprávou na ukladanie odpadu.
Bezpečnostné požiadavky
-
Pred použitím spotrebiča si prečítajte pokyny!
-
Len na vonkajšie použitie!
-
Spotrebič musí byť prevádzkovaný a fľaša na plynové palivá skladovaná podľa platných predpisov!
-
Spotrebič smie obsluhovať iba spôsobilá dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohto návodu! Pri prevádzke spotrebiča musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarno-bezpečnostné predpisy!
-
Obsluha spotrebiča sa nesmie v žiadnom prípade zverovať deťom!
-
Chráňte spotrebič pred deťmi (pri použití aj skladovaní)!
-
Pred pripojením k fľaši na plyn skontrolujte použitie a dobrý stav tesnenia (medzi spotrebičom a fľašou na plyn)!
-
Nepoužívajte spotrebič, ktorý má poškodené alebo opotrebované tesnenia!
-
Nepoužívajte spotrebič, ktorý je netesný, poškodený alebo ktorý nepracuje správne!
-
Ak váš spotrebič netesní (zápach plynu), okamžite ho preneste do vonkajšieho prostredia na miesto bez otvoreného ohňa a s dobrým vetraním, kde je možné zistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete vykonať kontrolu únikov spotrebiča, vykonávajte to vo vonkajšom prostredí. Nesnažte sa zistiť úniky pomocou otvoreného ohňa, použite penotvorný roztok!
-
UPOZORNENIE: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Zabráňte prístupu malých detí k spotrebiču!
-
Pri manipulácii s horúcimi súčasťami (napr. varná nádoba) odporúčame používať ochranné rukavice!
-
Používajte iba varné nádoby s rovným dnom!
-
Na spotrebič nepokladajte zaťaženie presahujúce 50 kg!
-
Spotrebič musí byť prevádzkovaný na vodorovnom povrchu!
-
Spotrebič sa musí pri prevádzke umiestniť na nehorľavej podložke a musí byť neustále pod  

     dohľadom!
-
Nepoužívajte spotrebič pri silnom vetre ani v daždi!
-
Tento spotrebič musí byť umiestnený mimo dosahu horľavých materiálov! Z hľadiska požiarnej bezpečnosti musí byť varič umiestnený najmenej 1 m od horľavých materiálov! Bezpečná vzdialenosť od priľahlých povrchov (stien) je minimálne 1 m!
-
Spotrebič nikdy nepoužívajte vo výbušnom prostredí, ako sú priestory, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, horľavé prachy, horľavé plyny a pary alebo výbušniny! Nepoužívajte ani neskladujte horľavé materiály v blízkosti tohto spotrebiča!
-
Pripojená LPG fľaša musí byť pri prevádzke umiestnená minimálne 0,75 m od spotrebiča!
-
Povrchová teplota LPG fľaše nesmie prekročiť 40 °C a fľaša nesmie byť dlhší čas vystavená priamemu slnečnému žiareniu!
-
Je zakázaný akýkoľvek priamy ohrev tlakovej fľaše s LPG pre zvýšenie odparovacej mohutnosti kvapalného plynu!
-
Fľaša na plyn sa smie používať iba vo zvislej polohe!
-
Po pripojení spotrebiča k LPG fľaši sa vyvarujte nakláňaniu a obracaniu fľaše!
-
V prípade použitia úložného priestoru pre LPG fľašu zabráňte uzavretiu alebo zakrytiu vetracích otvorov tohto úložného priestoru pre fľašu!
-
Používajte iba dodaný alebo odporúčaný typ spojovacej hadice schválený výrobcom alebo distribútorom spotrebiča, alebo distribútorom plynu! Spojovacia hadica musí byť pri prevádzke zaistená proti oderu a opáleniu alebo proti inému mechanickému poškodeniu! Zabráňte skrúteniu hadice!
-
Regulátor a spojovacia hadica musia byť umiestnené mimo ciest, ktorými sa chodí, alebo tak, aby sa nemohli poškodiť!
-
Používajte hadice zodpovedajúce norme EN 16436-1 alebo EN ISO 3821 alebo iné hadice určené pre LPG s odporúčanou dĺžkou cca 1 m! Dĺžka hadice nesmie presahovať 1,5 m! Stav hadice je nutné pravidelne kontrolovať a v prípade potreby ju vymeniť!
-
Spojovacia hadica sa nesmie nastavovať ani inak upravovať! Doba životnosti tlakovej LPG hadice je z bezpečnostných dôvodov 5 rokov od dátumu výroby vyznačeného na hadici. Po uplynutí tejto lehoty alebo v prípade poškodenia hadicu vymeňte! Hadicu vymeňte v inom intervale, ak to vyžadujú odlišné národné podmienky!
-
Výmena hadice sa musí vykonávať v predpísaných intervaloch!
-

Nikdy nepripájajte k spotrebiču tlakovú fľašu na plyn bez regulátora!
-
Regulátor tlaku musí zodpovedať norme EN 16129 a musí mať pevne nastavený výstupný tlak – pozrite Technické dáta. Pri bežných podmienkach používania sa z dôvodu zaistenia riadnej prevádzky inštalácie odporúča vymeniť toto zariadenie do 10 rokov od dátumu výroby! Táto lehota sa však môže nahradiť národnými predpismi alebo pravidlami praxe zohľadňujúcimi prevádzkové podmienky zabudovaných bezpečnostných zariadení a montážnych schém.
-
Je nutné zaistiť dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu a zároveň je nutné zabrániť prípadnému nebezpečnému hromadeniu nespáleného paliva pri spotrebiči! Propán, bután a ich zmesi sú z fyzikálneho hľadiska ťažšie ako vzduch a v prípade samovoľného úniku v dôsledku netesnosti klesajú a hromadia sa pri zemi.
-
Je zakázané používať spotrebič v priestoroch pod úrovňou terénu!
-
Nepohybovať spotrebičom počas prevádzky! Pred premiestnením uzavrite fľašový ventil a nechajte spotrebič úplne vychladnúť!
-
UPOZORNENIE: Tento spotrebič je určený iba na ohrev nádob s kvapalinami alebo potravinami! Je zakázané ho používať na iné účely (napr. sušenie oblečenia, vykurovanie a pod.)!
-
Neupravujte spotrebič! Akékoľvek úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné! Časti zaistené výrobcom alebo jeho zástupcom nesmie používateľ meniť!
-
Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!
Poznámka

Zmeny v technických údajoch sú vyhradené. Vyobrazenia sú z dôvodu neustáleho inovačného postupu nezáväzné. Tlačové chyby vyhradené.
Záručné podmienky
-
Spotrebiteľovi sa poskytuje záruka na správnu funkciu výrobku a má nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu súčastí, ktoré by sa ukázali v záručnej lehote ako chybné z dôvodu chybnej výroby alebo skrytej chyby materiálu.
-
Podmienkou pre uplatnenie nárokov zo záruky je predloženie správne a čitateľne vyplneného záručného listu, ktorý musí obsahovať adresu predajne, pečiatku predajcu, podpis predávajúceho a dátum predaja.
-
Nároky na záruku zanikajú, ak nebola záruka uplatnená v záručnej lehote alebo pri svojvoľných zmenách pôvodných zápisov v záručnom liste.
-
Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebovanie, poruchy vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní alebo ak kupujúci vykoná na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na obsluhu.
-
Na zmeny považované za bežné prevádzkové opotrebovanie (napr. zafarbenie časti v blízkosti horáka a pod.) sa nevzťahujú záručné podmienky, pretože ich nie je možné považovať za chybu výrobku. Niektoré zmeny (bežné prevádzkové opotrebovanie) sa môžu na výrobku prejaviť už po niekoľkých málo použitiach, pričom sa tým nijak nezníži úžitková hodnota výrobku.
-
Ak sa vyskytne nejaká nejasnosť v súvislosti s prevádzkou či údržbou spotrebiča, obráťte sa na odborný servis – výrobcu/distribútora (MEVA-SK s.r.o. Rožňava, tel. č. +421 58 732 74 83).
-
Výrobca ručí za výrobky 24 mesiacov odo dňa predaja.
Výrobca
MEVA a.s.

           







Tel.:

+420 416 823 111*

Na Urbance 632
           






E-mail:
prodej.urbanka@meva.eu

413 13 Roudnice nad Labem             



Internet:
www.meva.eu

Česká republika
Kontrola


Pečiatka technickej kontroly:

Dátum výstupnej kontroly (balenie):
Pečiatka výstupnej kontroly (balenie):
Opravy a servis
Záručné aj mimozáručné opravy tohto výrobku vykonáva a náhradné diely dodáva distribútor:

MEVA-SK s.r.o. Rožňava         





Tel.:

+421 58 732 74 83  

Krátka 574
           








E-mail:
meva.sk@meva.eu

049 51 Brzotín, časť BAK             




Internet:
www.meva.sk

Slovensko

Informácie o predaji
	Adresa predajne:
	.................................................................

	
	

	
	.................................................................

	
	

	
	.................................................................

	
	

	
	

	Dátum predaja:
	.................................................................

	
	

	
	

	
	

	.................................................................
	
	.................................................................

	Pečiatka predajne
	
	Podpis predávajúceho


MEVA a.s.
Roudnice n. L.
Инструкции за монтаж, обслужване и поддръжка
(Инструкции за инсталация, монтаж, обслужване и поддръжка)
Многофункционална горелка за котлон TRINO


тип 2101, 2101P, 2101T a 2101TP
Многофункционална горелка за котлон MEGA ZEUS
тип 2102, 2102P, 2102T и 2102TP
Важно
-
Преди да ползвате устройството, прочетете инструкциите. Прочетете внимателно настоящата инструкция, за да се запознаете с уреда, преди да го свържете към газовата бутилка.
-
Запазете тази инструкция за бъдещи справки.
Употреба
-
Тези мултифункционални горелки за котлони TRINO тип 2101, 2101P, 2101T и 2101TP и MEGA ZEUS тип 2102, 2102P, 2102T и 2102TP (по-нататък само „котлон“ или „уред“) са предназначени само за употреба на открито за затопляне на съдове с течности или храни. Котлонът е подходящ за земеделски стопани (например при колене на животни у дома, подготовка на храни за животни), строителни работници, пътни работници и др. Котлонът без термопредпазител не е предназначен за търговски цели.
-
Категорията на уреда, работното налягане и видът на горивото за избраната държава на предназначение са описани в раздел „Технически данни“.
-
В Чехия този уред се използва само с LPG бутилка, пълна със смес пропан-бутан от 5 kg или 10 kg (работно налягане до 1,7 MPa). Опитът за свързване на други типове газови бутилки може да бъде опасен.
-
Уредът се свързва към бутилка LPG 5 kg или 10 kg чрез регулатор и свързващ маркуч с дължина около 1 m.
-
Бутилката под налягане е пълна с лятна (60 % Б, 40 % П) или зимна (40 % Б, 60 % П) смес от бутан-пропан (LPG евентуално ПБ), които също могат да бъдат обозначени и като смес B (обозначение според ADR). И двете смеси са възможни, но имат малко по-различни физични свойства.
-
Уредът не може да се преправя или да се използва за други видове гориво.
-
В магазините LPG бутилките се продават празни, на определени търговски места или при дистрибутора на LPG бутилки можете да извършите замяна празно за пълно. Всеки път, когато сменяте LPG бутилката, поискайте информации относно безопасното ѝ съхранение и употреба.
LPG (Liquefied Petroleum Gas) – втечнен въглеводороден газ
термопредпазител (термоелектрически предпазител) – предпазител за пламък
10 mbar = 1 kPa
Описание
	Наименование на уреда
	Типово обозначение
	Части на уреда

	
	
	Вентил
	Пиезо запалване
	Термо-предпазител

	TRINO
	2101
	еднопосочен
	
	

	
	2101P
	еднопосочен
	
	

	
	2101T
	предпазен
	
	

	
	2101TP
	предпазен
	
	

	MEGA ZEUS
	2102
	еднопосочен
	
	

	
	2102P
	еднопосочен
	
	

	
	2102T
	предпазен
	
	

	
	2102TP
	предпазен
	
	



- да,  - не
Аксесоари (за държавите за директно предназначение с налягане на свързване 30 mbar и със съответната категория):
-
1 бр.
регулатор



вид NP01008 (фиксирано работно налягане 30 mbar; излизащ трън)
-
1 бр.
свързващ маркуч

вид NP01022 (дължина 1 m)
-
2 бр.
скоба за маркуч

вид IM905
-
Всички принадлежности могат да бъдат поръчани от дистрибутора (Мева България ЕООД) или от неговите търговски партньори.
Технически данни
	Страна на местоназначение
[Dest.]
	Категория
[Cat.]
	Работно налягане
[p]
	Вид гориво
[Gas]

	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR
	I3B/P(30)
	28-30 mbar
	G30
(пропан, бутан или тяхната смес)

	PL
	I3B/P(37)
	37 mbar
	

	AT, DE, HU
	I3B/P(50)
	50 mbar
	

	BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK
	I3+(28-30/37)
	28-30 mbar
37 mbar
	G30
	(бутан)
(пропан)

	CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, LT, LV, RO, SI, SK
	I3P(37)
	37 mbar
	G31 (пропан)


	Източник на гориво ..................................................
	5 kg или 10 kg LPG бутилка

	Диаметър на дюзата .................................................
	( 1,40 mm (обозначение № 140)

	Размери (ш × д × в) ..................................................
	410 × 600 × 175 mm (котлон TRINO)
410 × 560 × 185 mm (котлон MEGA ZEUS)

	Тегло на уреда ..........................................................
	4,7 kg (котлон TRINO)
6 kg (котлон MEGA ZEUS)

	Минимален диаметър на съда за готвене ..............
	( 250 mm (котлон TRINO)
( 200 mm (котлон MEGA ZEUS)

	Максимален диаметър на съда за готвене .............
	( 500 mm

	Максимално допустимо натоварване на уреда .....
	50 kg


	Категория [Cat.]
	Обща номинална топлинна мощност [∑ Qn]
	Общо потребление [∑ M] 

	I3B/P(30), I3+(28-30/37), I3P(37)
	6,5 kW
	455 g/h

	I3B/P(37)
	7,0 kW
	485 g/h

	I3B/P(50)
	7,9 kW
	550 g/h


Условия за работа с уреда
-
Използвайте само на открито!
-
По време на работа котлонът консумира кислород и в непроветряеми затворени помещения може да създаде сериозна заплаха за живота на потребителя поради липса на кислород и повишена концентрация на СО!
Монтаж на уреда (крепежните материали са включени в опаковката)
-
Котлон TRINO:
Завийте към корпуса на горелката трите стоманени крачета. Поставете крачето през страничните отвори на болтовете в корпуса на горелката. След това го затегнете към корпуса на горелката с две гайки с подложки. Дотегнете добре гайките. Прикрепете трите стоманени крачета към корпуса на горелката с широката част надолу. 
-
Котлон MEGA ZEUS:

С помощта на болтове и скоби прикрепете чугунената горелка към основата.
Промушете скобата под цилиндричната част на горелката и пъхнете езичето ѝ в улея на поставката. Отворът за болт в другия край на скобата трябва да се препокрива с отвора в поставката. С помощта на болт, подложка и гайка закрепете двете части една към друга. Настройте горелката така, че отворът (или отворите) на челната ѝ страна да съвпадат с отвора (или отворите) в поставката и хванете двете части една към друга с болт (или болтове) с подложка и дотегнете добре. След това стегнете добре връзката между скобата и поставката. Прикрепете горелката така, че отворите на горелката да бъдат насочени нагоре. 
Свързване на уреда с бутилка LPG
-
Ако устройството не беше по дълго време ползвано, първо го изчистете добре.
-
Преди свързването с газовата бутилката винаги проверете добро състояние на всичкото уплътнение.
-
Преди отвиването на тапата от вентила на бутилката (лявата резба), уверете се, че главната капачка на LPG бутилка е затегната в затворено положение.
-
Проверете свързващата резба на вентила на бутилката, дали не е замърсен или повреден. Отстранете всички мръсотии. Ако резбата е повредена, не може да се свържи към LPG бутилката. Повредената бутилка заменете за безвредна.
-
Преди свързване на регулатора към вентила на бутилката, проверете дали гуменото уплътнение на гайката на регулатора е налично и в добро състояние. Ако е необходимо, сменете го за изправно.
-
Въртейки наляво завинтете регулатора на страничната резба на вентила на LPG бутилката и дотегнете здраво с ключ.
-
На двата края на свързващия маркуч сложете скоби на маркуча. Единия край на свързващия маркуч сложите на тръна на регулатора и стегнете скобата на маркуча. Другия край на свързващия маркуч пъхнете на входното жило на вентила на котлона и стегнете със скобата на маркуча.
-
При свързване на уреда, вентилът на котлона трябва да бъде в затворено положение. Ако не е, затворете го като завъртите копчето за управление надясно докрай (котлон с еднопосочен вентил – без термопредпазител) или с натискане и завъртане на копчето надясно докрай – до позиция със символ запълнено кръгче (котлон със защитен вентил – с термопредпазител).
-
След свързването на уреда към LPG бутилката, извършете проверка на плътността (виж „Проверка на плътността“).
Запалване и загасяне на уреда
-
Преди всяко използване препоръчваме да се проверява дали всички връзки са затегнати докрай и да се правят повторни проверки за евентуални течове (виж Проверка за течове), за наличието и състоянието на уплътненията. Освен това преди всяка употреба проверете дали отворите за първичен въздух не са замърсени или запушени.
-

Винаги запалвайте котлона без съд за готвене върху решетката за готвене (поставката).
-
Проверете дали колелцето за управление/копчето за управление на вентила на котлона е в затворено положение.
-

След успешна проверка на уплътнението, ако не изтича газ, завъртете бутона на вентила на бутилката в посока наляво (обратно на часовниковата стрелка), ако не е отворен след извършването на проверката на уплътнението.
a)
Котлон без термопредпазител:
-
Завъртете бързо колелцето за управление на вентила на котлона поне с 1 оборот наляво и с клечка кибрит (или друго подходящо средство за запалване) или с неколкократно натискане на копчето на пиезо запалката (при котлони с пиезо запалка) запалете газа в близост до горелката.
b)
Котлон с термопредпазител:
-
Натиснете копчето за управление на вентила на котлона и го завъртете наляво до максимално положение (символ голям пламък) и с клечка кибрит (или друго подходящо средство за запалване) или с неколкократно натискане на копчето на пиезо запалката (при котлони с пиезо запалка) запалете газа в близост до горелката. Дръжте копчето за управление на вентила натиснато около 15 секунди, докато датчикът на термопредпазителя се нагорещи, за да не се затвори подаването на гориво към горелката и да не изгасне пламъкът.
-

По време на запалване никога не отваряйте вентила на горелката твърде дълго, преди да приближите клечката кибрит или преди активиране на пиезо запалката, за да не се получи по-голямо изтичане на неизгорял газ от бутилката, натрупването му в близост до горелката и последващо опасно / рязко запалване след приближаване на клечката кибрит или активиране на пиезо запалката.)
-

Ако до около 30 секунди след отваряне на привода на гориво не настъпи запалване на газта в горелката, затворете с вентила на котлона достъпа на гориво към горелката и изчакайте поне 1 минута, преди да извършите повторен опит за запалване.
ВНИМАНИЕ:

При недостатъчно отваряне на вентила на котлона (по-малко от един оборот на колелото за управление на вентила – при котлони с еднопосочен вентил – без термопредпазител) или при почти празна бутилка с LPG при запалване има риск от бълване на пламък в тръбата на горелката (в посока към дюзата), което не е желателно. 


Ако при запалване бълне пламък към тръбата на горелката, процедирайте по следния начин?


-
С помощта на вентила на котлона спрете достъпа на газ към горелката.


-
Оставете остатъчния газ от горелката да се проветри (поне 20 секунди).


-
Проверете дали в LPG бутилката има газ и при необходимост я подменете.


-
Запалете отново котлона по посочения по-горе начин.
-

Регулирането на пламъка се извършва със завъртане на колелото за управление на вентила на котлона (при котлони с еднопосочен вентил – без термопредпазител) до избраното положение или със завъртане на копчето за управление на вентила на котлона (при котлони със защитен вентил – термопредпазител) до избраното положение между минимум (символ малък пламък) и максимум (символ голям пламък).
-

Пламъкът може да се регулира също така с промяна на положението на блендата (стоманената скоба) на тръбата на горелката (до вентила на котлона) така, че отворите на първичния въздух да бъдат по-открити или по-закрити. Положението на блендата е фиксирано с болт в долната част на скобата. С тази настройка се намалява обема на въздуха в запалителната смес, което оказва влияние върху ефективността на изгаряне на газа.
-

Оптималното положение на блендата от ръба на горелката е около 18-20 mm и е настроено от производителя. Не може да се изключи необходимостта от корекция на положението на блендата при използване в различни условия на работа. Извършвайте настройките след загряване на горелката, т.е. след около 2 минути работа и само ако е абсолютно необходимо.
-

При оптимално горене пламъкът е оцветен в синьо-зелено.
[image: image3.png]



-

По време на запалването (периода на подгряване) или при движение на уреда може да се получи трептене на пламъка (газта гори с трептящ пламък). Времето за подгряване е около 1 минута.
-

След ползване затворете привода на горивото на газовата бутилка.
-

При изгасяне на котлона затворете вентила на бутилката и оставете остатъка от газ от свързващия маркуч да доизгори. Уверете се, че пламъкът наистина е изгаснал. След това затворете вентила на котлона като завъртите копчето за управление надясно докрай (котлон с еднопосочен вентил – без термопредпазител) или с натискане и завъртане на копчето за управлениенадясно докрай – символ запълнено кръгче (котлон със защитен вентил – с термопредпазител).
-
При изключване за по-продължителен период винаги изключвайте уреда от газовата бутилка (виж „Изключване на котлона и смяна на LPG бутилката“).
Забележка:
При котлони без термопредпазител в случай на изгасване на пламъка (например при силен порив на вятъра) незабавно затворете вентила на бутилката и вентилите на котлона, за да избегнете изтичане на неизгорял газ и опасното му натрупване в близост до уреда.
(При котлони с термопредпазител при загасване на пламъка настъпва охлаждане на датчика на термопредпазителя и след това автоматично затваряне на достъпа на гориво към горелката.)
Изключване на уреда и смяна на бутилката LPG
-
Загасете котлона (виж „Запалване и изгасяне на уреда“).
-
Оставете уреда за изстине напълно.
-
Преди изключване на газовата бутилка проверете дали горелката е изгасена.
-
Изключете уреда от газовата бутилка. Със завиване надясно развийте регулатора от страничната резба на вентила на газовата бутилка.
-
Проверете уплътнението и безвредността на вентила на бутилката. Ако откриете дефект, предайте LPG бутилката на доставчика на газ за смяна.
-
Дайте на ползваната бутилка предпазителна тапа.
-
Ако няма да включвате котлона към друга LPG бутилка, изключете от него свързващия маркуч и регулатора. Съхранявайте всички части така, че да избегнете тяхното замърсяване или механични повреди.
-
Преди да свържете новата бутилка с устройството проверете състоянието на уплътнението.
-
Замяната газовата бутилка провеждайте навън, далеч от каквито и да били източници на запалване / възпламеняване, като открит огън, горелка, електрически запалки и др., и извън обсега на други лица!
-
След свързването на новата газова бутилката проверете уплътнението (виж проверка на уплътнението).
Проверка за течове
-
Извършвайте проверката на плътността най-малко преди първото използване на уреда, след всяка смяна на газовата бутилка или ако уредът не е бил използван дълго време.
-
Пригответе си пенещ се разтвор от една част течен детергент и една част вода. Пенообразуващият разтвор се нанася от съд с пулверизатор, с четка или с кърпа. Може да се използва и готов спрей за търсене на течове.
-
Проверка се извършва с достатъчно пълна LPG бутилка.
-
Проверете дали колелцето за управление или копчето за управление на вентила на котлона е в затворено положение.
-

Отворете вентила на бутилката като завъртите копчето наляво и нанесете пенообразуващ разтвор (например вода със сапун) проверете, дали не изтича газ от маркуча или около връзките. Изтичането на газ се проявява чрез образуване на мехури на мястото на неплътността. Вентилът на котлона остава затворен. Проверката за плътността трябва да се извършва с пенообразуващ разтвор в близост до свързващия маркуч и всички газоразпределителни връзки.
-

Ако няма да ползвате котлона веднага след проверката на уплътнението, затворете вентила на бутилката.
-

Строго е забранено проверката за течове да се извършва с помощта на открит огън!!! Използвайте пенещ се разтвор!
-
Извършвайте проверката на плътността на открито, далеч от източници на запалване/възпламеняване и далеч от други лица!
Теч на гориво (газ)
-
В случай на изтичане на газ (миризма на газ, шум на изтичащия газ или възникване на мехурчета), затворете вентила на бутилката и вентила на котлона. Загасете всички източници на открит огън наоколо и изключете електрическите уреди.
-
Разделите устройството с LPG бутилката.
-
Преди следващата употреба, уредът трябва да бъде проверен и ремонтиран. Ако не откриете причината за теча, предайте уреда на специализиран сервиз.
-
Ако изтичането на газ не може да се спре, пренесете LPG бутилката на външно, открито добре проветрявано пространство без източници на запалване/възпламеняване и се консултирайте с доставчика на газ.
-
Ако се стигне до изтичане на газ в затворено помещение (по време на съхранение), проветрете добре помещението.
Почистване и поддръжка
-
Съхранявайте уреда на сухи и чисто място.
-
Винаги извършвайте почистването и поддръжката в редовни интервали, при намалена мощност, в случай на по-голямо замърсяване, при по-високо работно натоварване, ако уредът е бил изваден от експлоатация за по-дълъг период и при необходимост.
-
Почистване и поддръжка могат да се извършват само ако уредът е изключен, напълно изстинал и изключен от газовата бутилка.
-
Извършвайте почистването без използване на абразивни препарати. Не почиствайте устройството с възпламеними или корозионни почистващи препарати.
-
Редовно проверявайте и поддържайте чисти и проходни отворите за всмукване на въздух в горелката (отвори на първичния въздух) и отворите за излизане на пламъка от горелката. За почистване може да се използва мека четка или сгъстен въздух.
-
Визуално или с докосване проверете състоянието на свързващия маркуч. В случай на издуване, напукване, накъсване или друго влошаване на състоянието маркучът трябва веднага да се замени с нов със съща дължина и идентично качество. От съображения за сигурност е желателно в редовни интервали (най-малко веднъж в месеца и след всяка смяна на бутилката) потребителят да извършва опростена проверка за плътността на свързващия маркуч и със своевременно откриване на неплътностите да предотврати избухването на пожар в резултат от запалване на изтичащ газ. Проверка на плътността на маркуча може да се извършва например с пенообразуващ разтвор или чрез постепенно прекарване на маркуча по цялата му дължина в съд с вода и проследяване на евентуалното изтичане на газ под формата на мехурчета. По време на проверка маркучът трябва да е под намалено налягане от LPG бутилката (отворен вентил на бутилката и затворен вентил на котлона).
-
За безпроблемна и безопасна работа препоръчваме да се прави редовна сервизна проверка на уреда (виж Сервиз). Необходимо е също така от време на време да се наблюдава уреда по време на работа.
Сервиз
-
Честотата на проверките зависи от законодателството на страната, в която се използва уредът.
-
В Чехия този уред не е наблюдавано газово устройство по Наредба № 21/1979 Сб. и не подлежи на редовно извършване на ревизия от техник.
-
Най-малко веднъж годишно извършете задълбочена проверка на уреда (визуална проверка, почистване и поддръжка, проверка за течове, проверка на функционалността на уреда) и най-малко веднъж на 2 години сменете всички уплътнения. Тези дейности трябва да се извършават от компетентно техническо лице. Некомпетентната намеса от неквалифицирано лице може да бъде опасна.
Дефекти и тяхното отстраняване
-
При отстраняване на дефекти, при които се налага демонтаж и монтаж на отделни части на уреда, е необходимо той да се изключи, да се остави да изстине напълно и да се изключи от газовата бутилка!
-
Ако не се чувствате достатъчно компетентни технически и някои от дейностите, посочени в ръководството (сервиз, отстраняване на дефекти и др.), ви създават затруднения, обърнете се към професионален сервиз – на производителя/дистрибутора (Мева България ЕООД).
-
Всички резервни части могат да бъдат поръчани от дистрибутора (Мева България ЕООД) или от неговите търговски партньори.
	Дефект
	Отстраняване на повреда

	· След свързване на LPG бутилката се усеща изтичащ газ.
	· Проверете дали всички връзки са добре затегнати. Ако неплътността продължава, проверете правилното разположение и състоянието на уплътненията (уплътнение в гайката на регулатора). Проверете състоянието на свързващия маркуч.

	· Горелката на котлона не може да се запали или пламъкът изгасва.
	· Проверете нивото на напълване на LPG бутилката
· След това проверете състоянието на дюзата. Ако дюзата е запушена, опитайте се да я почистите с помощта на тънка извита тел през отвора за достъп на първичен въздух. При котлоните без пиезо запалка и без термопредпазител (тип 2101 и 2102) отпуснете гайката и развийте вентила на котлона с копчето за управление от корпуса на горелката (обратно на посоката на часовниковата стрелка) и развийте дюзата. С игла за пробождане (тънка тел) почистете дюзата и я измийте с технически бензин. Ако дюзата не може да бъде почистена по този начин, трябва да се замени с нова. Дюзата трябва да бъде маркирана с номер 140. При котлоните с пиезозапалка и/или термопредпазител се обърнете за смяна на дюзата към специализиран сервиз – на производителя/дистрибутора.
· При котлони с пиезо запалка повредата може да се дължи на повреда в пиезо запалката. За смяна на пиезо запалката се обърнете към специализиран сервиз на производителя/дитрибутора.
· При котлоните с термопредпазител дефектът може да се дължи на дефектен термопредпазител. За смяна на термопредпазителя се обърнете към специализиран сервиз – производител/дитрибутора.

	· При загасяне на котлона, пламъкът бълва навътре.
	· Преместете блендата (стоманената скоба) на тръбата на горелката така, че да се закрият повече отворите на първичния въздух (препоръчано положение на блендата – виж Запалване и загасяне на уреда). Фиксирайте новото положение с болта от долната страна на скобата.

	· Замърсяване от прекипяла храна.
	· Измийте достъпните части на котлона с вода или ги почистете с влажен парцал и оставете да изсъхнат.


Съхранение
-

Изключете уреда от газовата бутилка (виж „Изключване на уреда и смяна на бутилката LPG“).
-
Дайте на ползваната бутилка предпазителна тапа.
-
Забранено е да се поставят или да се използват LPG бутилки (дори и празни) в помещения под нивото на земята. Съхраняване на LPG бутилки трябва да отговарят на приложимите правила на страната.
-
Ако е устройството свързано към LPG бутилка, не бива да се съхранява в помещения под нивото на земята.
-
Съхранявайте устройството и всички други части така, да не се замърсява или да не се повреди.
-

Уредът трябва да се съхранява в закрити и добре проветряеми помещения без агресивни вещества, при препоръчителна температура не по-малко от 10 (C и с относителна влажност на въздуха не-повече от 80 (.
Ликвидиране на уреда и опаковката
-
Ако решите да ликвидирате стария уред, било то защото сте закупили нов или поради непоправим дефект на стария, занесете го на определено за целта място (например Пункт за събиране на вторични суровини и др.)
-
Опаковката изхвърлете на място, отредено от общината за събиране на отпадъци.
Изисквания за безопасност
-
Преди използване на уреда прочетете инструкциите!
-
Да се ползва само на открито!
-
Уредът трябва да се експлоатира, а бутилката за газообразно гориво да се съхранява в съответствие с приложимите разпоредби!
-
Уредът може да се използва само от квалифицирано лице на възраст над 18 години в съответствие с настоящото ръководство! При работа с уреда операторът трябва да спазва общите разпоредби за пожарна безопасност!
-
Обслужването на котлона не бива в никакъв случай да се поверява на деца!
-
Пазете уреда от деца (при използване и съхранение)!
-
Преди свързване към газовата бутилка проверете наличието и доброто състояние на уплътненията (между уреда и газовата бутилка)!
-
Не използвайте уред с повредено или износено уплътнение!
-
Не използвайте уред, който е неплътен, повреден или който се експлоатира неправилно!
-
Ако вашият уред има течове (мирис на газ), незабавно го изнесете на открито, на място без открит огън, с добро проветряване, където течът може да се открие и спре. Ако искате да проверите уплътнението на уреда, направете проверката на открито. Не се опитвайте да установите изтичането на газ с помощта на открит огън, ползвайте пенообразуващ разтвор!
-
ВНИМАНИЕ: Достъпните части може да са много горещи. Предотвратите достъпа на малки деца до уреда!
-
При манипулацията най-вече с горещите части (например съда за готвене) препоръчваме да се носят защитни ръкавици!
-
Използвайте само съдове за готвене с плоско дъно!
-
Не поставяйте върху уреда тежести повече от 50 kg!
-
Уредът трябва да се ползва върху хоризонтална повърхност!
-
По време на работа уредът трябва да бъде разположен върху негорима подложка и трябва да бъде под непрекъснато наблюдение!
-
Не използвайте уреда при силен вятър или при дъжд!
-
Уредът трябва да се разполага извън обсега на запалими материали! От гледна точка на пожарната безопасност, готварската печка трябва да бъде разположена най-малко на 1 m от запалими материали! Безопасното разстояние от съседни повърхности (стени) е най-малко 1 m!
-
Никога не използвайте уреда във взривоопасна среда, като например помещения, където има запалими течности, запалими прахове, запалими газове и пари или експлозиви! Не използвайте и не съхранявайте запалими материали в близост до уреда!
-
По време на работа свързаната LPG бутилката трябва да се намира на поне 0,75 m от уреда.
-
Температурата на повърхността на LPG бутилката не трябва да надвишава 40 °C и бутилката не може да бъде изложена на пряка слънчева светлина за по дълго време!
-
Всяко директно загряване на LPG бутилката за да се увеличи капацитета на изпарение на газта е забранено!
-
Газовата бутилка може да се използва само във вертикално положение!
-
След като свържете уреда към LPG бутилката, избягвайте да накланяте и обръщате бутилката!
-
При използване на мястото за съхранение за газова бутилка избягвайте затварянето или закриването на вентилационните отвори на мястото за съхранение за бутилката!
-
Използвайте само доставения или препоръчания вид свързващ маркуч, одобрен от производителя или от дистрибутора на устройството или от дистрибутора на газ! По време на работа свързващият маркуч трябва да бъде защитен от надиране, изгаряне или други механични повреди! Предотвратете усукване на маркуча!
-
Регулаторът и свързващия маркуч трябва да са разположени извън пътеките, където се ходи, да не могат да бъдат повредени!
-
Използвайте маркучи, съответстващи на стандарт EN 16436-1 или EN ISO 3821, или други маркучи предназначени за LPG с препоръчителна дължина от около 1 m! Дължината на маркуча не бива да надвишава 1,5 m! Състоянието на маркуча трябва да се проверява редовно и при необходимост маркучът трябва да се подменя!
-
Свързващият маркуч не може да се регулира или модифицира по друг начин! Експлоатационният живот на LPG маркуча под налягане е от съображения за безопасност 5 години от датата на производство, отбелязана върху маркуча. След това време или в случай на повреда, маркуча трябва да смените! Ако изискват различни държавни условия, сменете маркуча в изискваното време!
-
Смяната на маркуча трябва да се прави в предписани интервали!
-

Никога не свързвайте към уреда газова бутилка под налягане без регулатор!
-
Регулаторът на налягането трябва да съответства на стандарт EN 16129 и трябва да има стриктно настроено изходящо налягане – виж. Технически данни. С цел осигуряване на правилно функциониране се препоръчва при нормални условия на употреба устройството да бъде подменено в рамките на 10 години от датата на производство! Този период обаче може да бъде заменен от национални разпоредби или правила на практика, като се вземат предвид условията на работа на вградените устройства за безопасност и схемите за монтаж.
-
Нужно е да се осигури подходящо захранване с горивен въздух и едновременно е необходимо да се предотврати опасно натрупване на неизгорели горива в устройството! Пропан, бутан е физически по-тежък от въздуха и в случай на изтичането му зареди лошо уплътнение, пада и се натрупва на земята.
-
Забранено ползването на уреда в помещение под нивото на терена!
-
Не местете уреда по време на работа! Преди местене затворете вентила на бутилката и оставете уреда да изстине напълно!
-
ВНИМАНИЕ: Уредът е предназначен само за подгряване на съдове с течности или храни! Забранено е използването му за други цели (напр. сушене на дрехи, отопление и др.)!
-
Не преправяйте уреда! Всякакви преправяния на уреда могат да бъдат опасни! Потребителят няма право да сменя частите, осигурени от производителя или неговия представител!
-
Забранено е преправянето на уреда за друг вид газ!
Забележка

Производителят си запазва правото на промени в техническите данни. Поради непрекъснатото развитие и иновации изображенията могат да не са актуални. Възможни са печатни грешки.
Гаранционни условия
-
Потребителят получава гаранция за правилно функциониране на продукта и има право на безплатен ремонт или смяна на части, които се окажат дефектни по време на гаранционния период, при производствени дефекти или скрити дефекти на материала.
-
Условие за упражняване на правата от гаранцията е предоставянето на правилно и четливо попълнена гаранционна карта с адреса на магазина, печат на продавача, подпис на продавача и дата на продажбата.
-
Правото на гаранция се губи ако не е било предявено в гаранционния срок, какво и в случай на своеволна промяна на оригиналните записи в гаранционната карта.
-
Гаранцията не покрива обичайното износване, дефекти, причинени от умишлено повреждане, груба небрежност при употреба или случаите, когато купувачът извърши корекции или промени по продукта. Производителя не носи отговорност за повреди, причинени от непрофесионално намеса или поддръжка извън рамките на ръководството за обслужване.
-
Промени, считани за нормално работно износване (например оцветяване на крайника на горелката) не подлежат на гаранционни условия, защото не могат да се считат за дефекти на продукта. Някои промени (нормално работно износване) могат да се проявят на продукта след няколко ползване, но не се намаля полезността на продукта.
-
Ако възникнат неясноти по отношение на работата или поддръжката на уреда, свържете се с професионалния сервиз – производителя/дистрибутора (Мева България ЕООД).
-
Производителя предоставя гаранция за продуктите 24 месеца от датата на продажба.
Производител
MEVA a.s.

           







Тел.:


+420 416 823 111*

Na Urbance 632
           






Имейл:

prodej.urbanka@meva.eu

413 13 Roudnice nad Labem             



Интернет:
www.meva.eu

Чешка република
Проверка

Печат на технически контрол:

Дата на входяща проверка (опаковка):
Печат на изходяща проверка (опаковка):
Ремонт и сервиз
Гаранционните и извънгаранционните ремонти на този продукт се извършват от дистрибутора, който също така доставя и резервните части:
МЕВА-БЪЛГАРИЯ ЕООД

           

Тел.:


+359 - 2 - 841 1050, +359 - 2 - 841 1051    


Челопешко шосе № 12
           



E-mail:

gas@meva-bg.com

София 1839             







Уеб сайт:
www.meva-bg.com

Информация за продажба
	Адрес на магазина:
	.................................................................

	
	

	
	.................................................................

	
	

	
	.................................................................

	
	

	
	

	Дата на продажбата:
	.................................................................

	
	

	
	

	
	

	.................................................................
	
	.................................................................

	Печат на магазина
	
	Подпис на продавача


10

