Berger WF Premium

Ústní sprcha

Návod k použití

[CZ]

| Popis výrobku | Před použitím |
| --- | --- |
|  | 1) Odstraňte veškerý obalový a ochranný materiál z výrobku a očistěte pomocí vlhkého hadříku, trysky lze omýt pod tekoucí vodou. 2) Před prvním použitím nabijte baterii. 3) Nabíjení proveďte pomocí zapojení kabelu USB do přístroje a připojení do nabíječky, příp. jiného síťového zdroje s USB konektorem. 4) Během nabíjení LED kontrolka svítí přerušovaně. 5) Po nabití baterie svítí LED kontrolka zeleně. |

Klíčové vlastnosti

- Přístroj je vodotěsný a má protiskluzovou úpravu

- Trysky jsou vyjímatelné a vyměnitelné za nové

- Vysokotlaký proud vody efektivně odstraňuje zubní plak, bakterie a nečistoty mezi zuby

- Nabíjení pomocí USB konektoru

- LED kontrolka se znázorněním programu a stavu baterie

- S ochranou proti přebití s automatickým vypnutím při plném nabití baterie

- Při nízkém nabití baterie přístroj automaticky přepne do režimu nízké spotřeby.

- 3 režimy: normal, soft, pulse

Jak používat ústní sprchu

- Odpojte zařízení od nabíječky.

- Naplňte vodou zásobník na vodu. Doporučujeme pro plnění použít vlažnou vodu, rozhodně nepoužívejte příliš horkou.

- Před vložením do úst propláchněte trysky spuštěním do umyvadla. Poté teprve vložte trysku do úst.

- Trysku nasměrujte do blízkosti zubě, neměla by se jich však dotýkat.

- Zapněte a zvolte režim, který požadujete:

Stiskněte jednou pro režim normal, dvakrát pro soft a třikrát pro variantu pulse.

- Sprchou popojíždějte mezi zubními prostory, čistěte jeden po druhém, vždy přidržte asi 1-2 vteřiny u mezizubního prostoru.

- Nahromaděnou vyplivněte do umyvadla, při náhodném spolknutí se však nic nestane.

- Vypněte přístroj a teprve poté vyjměte trysku z úst, aby nedošlo k rozstříknutí vody po prostoru.

Upozornění:

Berger WF Premium není běžným odpadovým materiál, po skončení jeho životnosti jej umístěte do kontejneru na elektronická a jiná zařízení pro další recyklaci.

Záruka:

Běžná zákonná záruka přístroje se vztahuje na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály. Záruka se však nevztahuje na poškození způsobené běžným používáním nebo nehodami, jako je pád přístroje na zem. Výluka se vztahuje také na případy špatného zacházení nebo používání jiným způsobem, než je dáno výrobcem. Současně záruka neplatí v případě, že jsou k dobíjení použity jiné nabíjecí kabely než dodávané s výrobkem. Pro reklamaci je nutné doložit účtenku nebo stvrzenku o nákupu s datem prodeje, z tohoto důvodu si prosím uchovejte účtenku po celou dobu záruční doby.

| Připojení a výměna trysky | Technická specifikace |
| --- | --- |
| 1) Trysku připojíte zasunutím do horního otvoru, zatlačte, dokud tryska nezapadne kliknutím na místo. 2) Pro odstranění trysky, stiskněte uvolňovací tlačítko pro výměnu trysky v horní části přístroje. 3) Záložní trysky uchovávejte v obalu na čistém a suchém místě. | • Vodní tlak: 80 to 160 PSI • Vstupní napětí: 5V=2.0W • Nabíjení: přes USB konektor • Objem vodní nádržky: 150 ML • Pulzní frekvence: 1500-2000 za minutu • Baterie: Lithium-iontový akumulátor s kapacitou 1500 mAh • Doba nabíjení: ~6 hodin • Výdrž akumulátoru: až 30 minut na jedno nabití • Voděodolnost: IPX7 |

Denní čištění

- Po použití a propláchnutí trysky osušte suchým hadříkem a uložte na suché a čisté místo.

- Je vhodné občasně trysku vyjmout a vypláchněte teplou vodou. Po vyjmutí trysky očistěte horní část přístroje pomocí vatového tamponku, aby se předešlo hromadění bakterií a většího znečištění.

- V případě nečistot použijte k vyčištění horní části přístroje mýdlo a vodu.

- V případě, že přístroj nepoužíváte, vylijte vodu z nádobky a po usušení uložte přístroj na bezpečné a suché místo.

- Přístroj rozhodně neponořujte do vody, mohlo by dojít k poškození motoru a vnitřních součástí.

| DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: | V případě, že neteče z trysky voda, ale pouze vzduch, zkuste napumpovat a nasát vzduch rychle špičkou, poté by již voda měla téct. Můžete také vylít vodu z nádržky a otočit přístroj dnem vzhůru na 10-15 vteřin, aby mohl vzduch vyjít ven. Přístroj držte ve svislé poloze, aby byl zajištěn tlak vzduchu a stříkala voda. |
| --- | --- |

# Text boxes

Nádržka

LED kontrolka

Tlačítko On/Off

Kroužek

Tryska

Plnicí otvor nádržky

Vstup na síťový kabel

Rukojeť

Tlačítko pro výměnu trysky

Tlačítko pro výměnu trysky